## FirmaBilgileri
Alan Adı | Değer
Firma Adi
Adres
Rapor Numarasi
Rapor Tarihi
ISG Katip ID
Kontrol Baslangic
Kontrol Bitis
SGK Sicil
Sonraki Kontrol

## AnaDagitimPano
Alan Adı | Değer
Enerji Saglayan Kurulus
Sebeke Tipi | TT / IT / TN / TN-CS / TN-C / TN-S
Sebeke Gerilimi | 380V
Tesise Ait Proje | Var / Yok
Tek Hat Semasi | Var / Yok
Kontrol Nedeni | Periyodik Kontrol / İlk Kontrol
Topraklayici Tipi | Ring / Yüzeysel / Temel / Derin / Belirlenemedi
Yapi Cinsi | Ev / Ticari / Endüstri / Diğer
Temel Topraklama Direnci (Ohm)
Ilave Topraklama Elektrotu Detaylari
Sistem Topraklama Iletkeni Kesiti (mm2)
Ana Espotansiyel Iletkeni Kesiti (mm2)
Faz Iletkenleri Sayisi ve Tipi | AA / 1 faz, 2 tel / 1 faz, 3 tel / 3 faz, 3 tel / 3 faz, 4 tel
Besleme Kaynagi Nominal Gerilimi | 0,4/0,23 kV
Dis Cevrim Empedansi Z_E (Ohm)
Ana Kesici Tipi | B / C / D
Ana Kesici Nominal Akimi
Ana RCD Tipi | KAKR / TOROİD
Ana RCD Dayanim Akimi (mA)
Ana RCD Test Akimi (mA)
Ana RCD Acma Suresi (ms)
Tesisatta Kapsamli Degisiklik Var Mi (>%20) | Var / Yok
Asiri Gerilim Koruma Cihazi (DKD/SPD) | Evet / Hayır
Dogrudan Dokunmaya Karsi Koruma Onlemi
Bir Onceki Periyodik Kontrol Etiketi | Var / Yok
Pano Adi (PANO_adi1)
Faz-Toprak Cevrim Empedansi Z_x (Ohm)
Faz-Notr Cevrim Empedansi Z_ln (Ohm)
Gerilim F-F (V)
Gerilim L-N (V)
Gerilim N-PE (V)
Parafudr Tipi
Parafudr Imax (kA)

## CihazBilgileri
Alan Adı | Değer
--- TERMAL KAMERA ---
Cihaz Adi
Kalibrasyon Tarihi
Gecerlilik Tarihi
Seri No
Kalibrasyon No
--- ÖLÇÜM ALETİ ---
Cihaz Adi
Kalibrasyon Tarihi
Gecerlilik Tarihi
Seri No
Kalibrasyon No

## GozleKontrol
Kontrol Kriteri | Değerlendirme | Kusur Derecesi
PANO_ADI
--- PANO VE DİĞER DONANIMLARA GİRİŞİN UYGUNLUĞU ---
Kablo Sebeke Tarafi | Uygun
Kablo Donanim Tarafi | Uygun
Pano Sabitlenmesi (Depreme Dayaniklilik) | Uygun
Dis Darbelere Karsi Koruma Onlemi | Uygun
Elektrik Panosu Etrafinda Yabanci Malzemeler | Uygun
Zemin Izolasyonu | Uygun
--- TOPRAKLANMIŞ POTANSİYEL DENGELEME VE BESLEMENİN OTOMATİK KESİLMESİ ---
Topraklama Iletkeni | Uygun
Ana Potansiyel Dengeleme Iletkeni | Uygun
Ek Potansiyel Dengeleme Iletkeni (Tamamlayici) | Uygun
Pano Kapak Baglantisi Kontrolu 6 mm2 | Uygun
--- KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ ---
Elektriksel Olmayan Tesislere Yaklasma ve Diger Etkilerin Kontrolu | Uygun
Bant I ve Bant II Ayrilmasi, Bant II Yalitimi | Uygun
Guvenlik Devre Ayrilmasi | Uygun
Pano Ic Kapak, Faza Erisim Engeli veya Pleksi Koruma | Uygun
--- TANIMLAMA ---
Semalar, Talimatlar, Devre Cizimleri ve Kisa Bilgiler | Uygun
Koruma Cihaz ve Terminal Etiket | Uygun
Tehlike Isaretleri ve Diger Uyari Isaretleri | Uygun
--- KABLO ve İLETKENLER ---
Kablo Yollarinin Uygunlugu ve Mekanik Koruma | Uygun
Kablo Renk Kodlari (Notr: Mavi, Toprak: Sari/Yesil) | Uygun
Tesisat Yontemi | Uygun
Yangin Engeli, Uygun Kilitleme ve Sicaklik Etkisine Karsi Koruma | Uygun
--- TERMAL KAMERA ---
Fotograf Tarihi
Fotograf No
Kontak Gevsekligi Isinmasi | Uygun
Asiri Yuk Isinmasi (PVC Kablolar Icin >70 derece) | Uygun
--- GENEL DEĞERLENDİRMELER ---
Ekipman Yakininda Elektriksel Ekipman Yangin Sondurme Tertibati | Uygun
Ekipman Temizlik/Bakim Durumu | Uygun
Pano Ici ve Baglantilarinin Korozyon Kontrolu | Uygun
Ekipman Ici veya Yakininda Acil Durum Aydinlatma Tertibati | Uygun

## FonksiyonTestleri
No | Linye Adi | Acma Egrisi | Kutup Sayisi | In (A) | Icu (kA) | Faz Kesiti (mm2) | N Kesiti (mm2) | PE Kesiti (mm2) | Ib (A) | Iz (A) | RCD mA | RCD ms | Sonuc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## TermalGoruntuler
Pano Adı | Fluke DOCX Dosya Yolu

## Sonuc
Alan Adı | Değer
Ek Notlar
NOT: Kusur açıklamaları GozleKontrol sayfasındaki 'Uygun Değil' maddelerinden otomatik oluşturulur.